**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

### „Wymiana pionów rur instalacji cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku nr 2 ul. Ligocka 2”.

Zamawiający: Skarb Państwa 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2.

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-2) we Wrocławiu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI-2. Wszelkie wątpliwości i pytania kierować do Pana Marcin SYPEREK tel. **519-727-816**.

**Zadaniem wykonawcy jest wymiana rur instalacji cyrkulacji ϕ25 o długości ok. 70 mb i wymianie pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych ϕ100 o długości ok. 20 mb.**

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA NA MIEJSCU**

**W przypadku pytań:**

– merytorycznych proszę o kontakt poprzez przycisk „*Wyślij wiadomość do Zamawiającego*” lub pod nr telefonu tel. **519-727-816**

– związanych z obsługą platformy proszę kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Smart PZP.

**UWAGA:**

***Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.***

***Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.***

***Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury.***

**UWAGA:**

1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.