ZAPYTANIE OFERTOWE

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Powidz - Osiedle 6, 
            62-430 Powidz,  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

"Naprawa bram Hormann typu SPU 40 w kompleksie 6015."

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie składa się z dwóch zadań:

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy naprawy poniższych bram:

a.   bramy Hormann w budynku nr 467/6015 PST- usprawnienie bram wraz z regulacją - niesprawna centrala bramy B445 (zasilana prądem 1 fazowym) – 3szt.;
b.  brama Hormann w budynku nr 467/6015 PST – usprawnienie bramy wraz z regulacją – do wymiany dwie wyeksploatowane linki oraz podczas cyklu opuszczania brama blokuje się – 1szt.;
c.  brama Hormann w budynku nr 469/6015 PST - usprawnienie bramy wraz z regulacją – podczas cyklu otwierania brama zatrzymuje się, a na centrali wyskakuje błąd 17 – 1szt.;
d.  brama Hormann w budynku nr 468/6015 PST - usprawnienie bramy wraz z regulacją – podczas cyklu otwierania brama zatrzymuje się, a na centrali wyskakuje błąd 17 – 1 szt.

Przed wystawieniem oferty cenowej zaleca się dokonać wizji lokalnej w czasie             i miejscu ustalonym uprzednio z Zamawiającym. Koszty wizji pokrywa w całości Oferent.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 
ul. Powidz – Osiedle 6, 62-430 Powidz.

Termin realizacji: do 30 dni od otrzymania zamówienia.

- Wymagany okres gwarancji:

Gwarancja za wykonane prace: 12 miesięcy.

- Termin i sposób płatności:

Płatność (jednorazowa) odbędzie się  30 dni po spisaniu protokołu odbioru wykonania usługi i złożenia faktury.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą usługi oraz obowiązujący podatek VAT. Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrą i słownie.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena 100%.

- Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 33bltr.tun@ron.mil.pl do dnia 18.02.2025 r. godz: 10:00. W tytule wiadomości proszę wpisać " Naprawa bram Hormann typu SPU 40 w kompleksie 6015."

9.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

st.szer. Łukasz SZESZYCKI, tel. 261-544-041 e-mail 33bltr.tun@ron.mil.pl

szer. Filip WAWRZYNIAK,  tel. 261-544-041 e-mail 33bltr.tun@ron.mil.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie;

2. Wezwania do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;

3. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;

4. Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny;

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe - ochrona danych osobowych.

11.02.2025 r.   szer. Łukasz Szeszycki

(Data i podpis osoby prowadzącej sprawę)